厦门工学院

（高分子成型实验仪器采购）

招  标  文  件

招标编号：[2017-ZBGFZCX007]

招标单位：厦门工学院

第一部分   投标邀请

厦门工学院位于集美文教区。厦门学院规划占地面积700多亩，建筑总面积60多万平方米。

现需对学院高分子成型设备采购进行招标，真诚欢迎社会各界有供货能力的公司与厂商，就下列需求及服务提交密封投标书。

- 招标项目：高分子成型实验室设备采购招标项目

- 招标编号：[2017-ZBGFZCX007]

- 领取标书时间： 2017年10月26日

- 领取标书地点：厦门工学院计划办

投标地点：厦门工学院计划与财务处

- 投标截止： 2017年11月7日下午16:00前

- 回标方式：

(1)厦门市企业：派员将标书当面交学校计划与财务处

(2) 外地企业：邮政快递在投标截止时间内寄达或派员将标书当面交学校计划与财务处

- 邮递地址：厦门市集美区孙坂南路1251号厦门工学院图书馆计划与财务处

- 收 件 人： 赵老师                邮政编码：361021

9、   咨询电话：0592–6363218        传 真：0592–6667519

10、投标信誉保证金缴纳帐号：

户名：厦门工学院

帐号：35101567001052505991

开户行：建行厦大支行

厦门工学院

2017年10月26日

第二部分  商务要求

- 资质要求：

          - 投标单位必须是国内具有合法生产或销售（代理）经营权的独立法人资格的供应厂商。

          - 参标厂商注册资金必须在100万元（含100万元）以上。

- 产品质量：投标单位必须提供全新、质量合格的产品。设备或产品应符合国家或省级质检部门的生产要求或同类产品行业规范。若为教育教学相关产品则应符合国家或省教委等教育主管部门颁布执行的规范产品。

- 供货要求：所供产品必须具有明确的生产厂家、型号、规格；同时有产品序列号、使用说明书、产品合格证、质保书等。

- 交货地点：厦门工学院

- 采购时限：投标时供应商应明确各项目完成时间，最迟不得超过11月31日交货、安装调试完毕并交付使用。

- 付款方式：付款方式以签定合同时双方协议为准。所有付款将采用转账方式。

- 信誉保证：投标单位在交送标书同时必须缴纳人民币五仟 元的投标信誉保证金。未中标单位的保证金将在定标后二十日内退还投标人（投标保证金不计息），中标单位的投标保证金自动转成履约保证金，在其向甲方履行合同义务，验收合格后退还（履约保证金不计息）。相关约定，如投标单位有下列情况之一者，将没收投标保证金：中标后未在规定的时间内签署合同（将且视为自行放弃中标资格）；中标签约时间内不作答复或在签订合同时提出额外附加条件；中标单位未能在规定的时间内提交质量和工期保函。注：投标信誉保证金须由投标方在回标前转入我校如上银行帐号（见第一部分），并提供银行底单。

- 报价需知：各投标单位报价应包含产品运输和安装调试等所有含税价。所有报价以人民币为单位，并提供完税发票。

- 投标需知：投标单位在编制标书前，应认真阅读招标文件相关条款，严格按规定编制、填写和送达标书。投标书填写的文字及数字应清楚，不得涂改，若修改必须在修正处加盖投标单位公章。投标书须由投标单位法定代表人或法人授权委托代理人（须提供法人授权委托书原件）签名授权编制，按要求密封送达。在投标截止时间之后，投标人不得再追加任何内容。

- 标书要求：投标文件应分为正本一份副本二份（“副本”编写的内容不能涉及到投标方的厂商名称或有显示其公司信息的相关内容）。投标文件内容应包含“商务标”和“技术标”。

- 标书制作：投标人应送交至少含以下两项内容的标书：（1）商务标: 内容应提供涉及经营范围的许可证、工商税务登记证、经营资质证书、近三年来获奖证书或业绩表等，如果是复印件应加盖公章；对经营的产品应做报价说明书；（2）技术标: 应提供经营产品相关的质量验检资质报告；提交质量、工期履约保证函；提供售后服务承诺书等。

- 标书密封：投标文件应合订成册，且需分正本一份副本二份，正副本应分开独立加以装袋密封，并于密封袋正面写清投标项目、投标单位名称和联系人姓名、电话和密封时间等，加盖单位公章。如果未按上述规定进行密封和标记，招标人对投标文件的误投或提前拆封不负责任。

- 费用说明：投标单位为完成投标文件所发生的一切费用自理，所有投标文字资料均不退回。

- 评标原则：届时，招标单位将组织评审小组将针对以下几个方面进行综合评审：（1）资格审查（2）综合报价（3）投标样品（4）经营考察（5）售后服务实力等，五个方面进行综合考评。以“质量、价格双优”的产品和“售后服务到位”的供应厂商，做为择优录取的重要标准。

- 中标通知：采购合同由中标方与厦门工学院签订，签订时间为中标方收到或接到正式《中标通知书》后七个工作日内。

- 招标申明

- 1、本单位不承诺最低投标价的单位为中标单位；对不中标单位本公司没有义务做出任何解释；中标单位的投标价，可不作为签订合同价，合同价经甲、乙双方商务谈判后确定。

- 2、若因投标单位由于对招标文件阅读马虎、误解或漏看，或其它原因，所导致中标后产生的一切后果，均由投标者自负，不得向招标单位提出任何追加要求。若对投标内容有疑问，可以直接拨打咨询电话，或书面传真咨询。

第三部分  招标项目及具体要求

- 招标项目

根据学院发展规格，现厦门工学院需建立高分子成型实验室，现需采购实验室设备一批。

具体采购清单如下

- 招标项目明细

| 序号 | 品名 |  | 数量 | 单 位 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 高速混合机 | 1 | 台 | 转速： 0~1500r/min 桨叶数量： 3个以上 总容积：10L 手动卸料，带温度调节 |
| 2 |  | 双螺杆挤出机 | 1 | 台 | 螺杆直径(mm)：35 螺杆数量：2 双螺杆主机长径比L/D：20 主机转速： 50-1500 rpm 减速比：10:1 最高使用温度：400℃ 加热套材质：铸铜 传动方式：皮带传动 料筒冷却方式：风冷 螺杆材质：双金属合金 电机变频调速：ABB 电柜开关：施耐德 电柜程序控制：固态继电器 其他配套:过载保护器、真空脱气装置，循环水槽、吹干机、变频调速切粒机、空气压缩机、工具箱一套，备用口模和螺丝两套 (其他配套需与所供产品相匹配) |
| 3 |  | 卧式螺杆注塑机 | 1 | 台 | 液压传动 温度控制：三段以上 理论注射容积：>100 cm3 螺杆直径: >30mm 注射压力：2101 Kgf/cm2 螺杆行程：160mm 螺杆转速：0~180rpm 锁模力：>80t 模板尺寸：540mm*540mm 其他配套：塑料拉伸标准样条模具一套，冲击标准和弯曲标准样条模具一套，方形样条模具一套 （其他配套需与所供茶品相匹配） |
| 4 |  | 开炼机 | 1 | 个 | 辊筒长度：350mm 前后辊筒速比： 1:1.1~1.5 最大辊距mm： 0~10（可调） 一次加料量：0.5~2kg 加热方式：电加热 可加热温度：室温~250℃ 温度精度：±2℃ 自来水冷却 |
| 5 |  | 无转子硫化仪 | 1 | 台 | 测控温范围：常温~200℃ 测温显示分辨率：0.01℃ 测控温精度：±0.1℃ 转矩量程：0-20N.M 转矩显示精度：0.001 N.M 电源：220V 压缩空气：≥0.40Mp 摆动频率：100cpm（1.7HZ） 摆动角度：±0.5 ±1 配电脑和空气压缩机 |
| 6 |  | 真空干燥箱 | 1 | 个 | 控温范围：室温+10℃～250℃ 温度波动：±1℃ 容积：100L 隔板两层 配抽真空装置，不锈钢内胆 |
| 7 |  | 恒温干燥箱 | 1 | 个 | 控温范围：室温+10℃～200℃ 温度分辨率：0.1℃ 温度波动：±0.5℃ 容积：150L 隔板三层,不锈钢内胆 |
| 8 |  | 电子天平 | 1 | 个 | 量程500g 精度0.01g |
| 9 |  | 冲片机 | 1 | 个 | 冲切行程：25mm 工作台尺寸：175×140mm 含直形裁刀 6*115哑铃裁刀， 48mm圆形裁刀 |
| 合计 |  |  |  |  |  |

备注：

  - 请按照以上技术参数进行报价，设备的具体技术参数请在投标文件中单独作出详细说明，包括设备图片、技术参数、硬件清单，另需在投标文件中列明投标设备的备品备件报价清单。技术指标若有偏离，请在偏离表中注明，并标明是正偏离还是负偏离；并详细说明偏离带来的正面或负面效果，并给出综合比较建议。

  - 以上投标文件中未涉及部分，默认以行业标准给予配置，投标商需在投标文件中列明，不列明者视为默认为按行业标准执行。

  - 设备项目与数量做为报价的依据，最终的设备项目、数量和供货时间以签订的合同为准。

- 具体投标要求

  - 投标人应具备独立的法人资格，投标人必须提供经年检的企业法人营业执照（副本）的有效复印件。

  - 投标文件必须包含投标书、开标一览表、投标货物简要说明一览表、售后服务承诺、投标产品的经销代理证明或投标产品的投标授权书（投标人为经销商或代理商）及本招标文件要求的其他主要内容，以上材料均须加盖投标人公章。

  - 投标人须提供近三年内在福建地区实际达成相关大专院校设备项目合同，并提供相关项目的合同复印件及验收报告等，原件待查。

  - 投标人应提供标的的相关彩图和详细的参数资料、配备清单及报价单，作为标书的一部分内容。供应商所提供的货物必须是全新的原装正品，每个包装箱内的清单、中文使用说明书、质量证书、保修卡等所有资料应齐全。若发现有弄虚作假的行为或发现假货、水货，将取消其今后在我院的投标资格。

  - 本次招标项目所涉及的品牌型号和技术参数可做为参考，投标人应根据本招标文件中提出的技术要求，在投标文件中提供技术应答书或技术建议书，投标人所投产品必须等于或高于参考型号规格。

  - 招标方保留在供应商中标后对中标产品的型号、数量做适当调整的权利。

  - 投标人应提供投标产品的质量保证说明及售后服务承诺。投标人提供的货物制造标准、安装标准及技术规范等，必须符合国家相关标准和规范的要求。

  - 投标人的投标文件提供投标人依法纳税情况、社保缴纳情况、财务状况（银行资信证明或上一年度财务报表）、在参加政府采购活动前三年内经营活动没有重大违法记录、信誉状况及相关项目经营业绩等有效证明文件。

  - 福建以外的投标人，在福建省内应有能够提供售后服务的分公司或合作伙伴，能提供本地化技术服务，投标人应提供相关的证明材料。属分公司的，应在投标文件中提供在福建省内工商部门注册登记的营业执照有效复印件。属合作伙伴的，投标人应在投标文件提供以下材料：（1）与合作伙伴签订的合作协议书原件(加盖合作双方的公章)；（2）合作伙伴的法人营业执照副本原件及有效复印件(加盖合作伙伴的公章)。

  - 投标人代表若不是法定代表人的，应提供法定代表人授权书原件。

  - 以上资格证明文件若为复印件均应加盖投标人公章，原件备查。

  - 投标方投标文件作为后续合同的有效附件，与合同具有同等法律效力。

- 售后服务要求

- 质量保障

- 以书面形式提供设备原厂家承诺的质量保障。

- 所提供的产品须为全新的、进口产品须提供合法渠道证明文件；货物制造质量出现问题，投标人负责提供三包（包修、包换、包退）服务。

- 供应商必须提供详细产品配置及彩图。供应商所提供的货物必须是全新的原装正品，每个包装箱内的清单、使用说明书、质量证书、保修卡等所有资料应齐全。所有原装进口设备必须提供进口报关单等相关证明文件。

- 在本地区应设有售后服务维修机构，厂家或授权经销商应建立定期回访制度，一年内至少提供二次免费上门维修保养服务。

- 保修及售后服务

设备的免费保修期按照投标方承诺年限（不少于3年，从验收合格后算起），并在保修期内提供人工、服务、零部件全免费上门保修服务。同时，投标方应在接到服务请求（电话或书面）后的4个小时内做出答复，24个小时内派人到招标方修复解决问题，48个小时内不能修复的必须提供相同型号品牌代用品或是替代品，替代品的质保期重新计算，从验收合格之日起算。

保修期结束后，厂方应对提供的设备实行终身维护，维修时只收取成本费。本次招标款项计提5%作为质保金，待保修期满后结算，无息退回。请投标方在投标文件中提供详细的保修措施说明及售后服务条款。

- 培训要求

投标方应免费对我方人员进行技术培训，要求如下：

- 投标方至少提供满足本招标文件要求的培训服务。

- 投标方必须根据标书采购的设备及采用的相关技术，在标书中提出全面的培训计划和课程内容安排，并在合同签定后实施。

- 投标方必须提供高水平的培训。培训应包括各种硬件、软件的使用维护及简单的故障处理方法等。

- 投标方派出的培训教员应至少具有三年的相同课程的教学经验。

- 所有的培训教员必须用中文授课(如果讲师不会讲中文,  投标方必须提供中文翻译), 除非有其它的协议规定。

- 投标方必须为所有被培训人员提供的资料必须是中文书写，培训地点可以安排在工程现场。

- 培训工作必须在合同生效且系统安装完成之后，工程交接之前安排。

以上要求，各投标方须以书面形式提供承诺的质量保证、保修等售后服务说明。

- 报价说明

投标人必须进行密封报价，应对所投招标项目做整体成本分析和综合报价说明。综合报价应包括：各终端设施设备费用、人工费、材料费、机械费、制作加工、运输、组装等费用及管理费、利润、税金与风险费等所有完成产品所需的全部费用及保修期间的维修服务费等。“报价方案”不因政策、市场等任何因素的变动而变动。

第四部分  评标相关说明

1．评标

招标方根据本项目招标的特点组建评标小组。评标小组由招标方组织相关人员组成。负责对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。评标小组的结论将是本项目评标的初定结果。会后上报领导审定后，七日内签发《中标通知书》（格式附后）。

2． 评标原则和方法

评标小组遵循公开、公平、公正原则，对投标文件在商务和技术方面进行综合评价，给出评价分。

如果发现下列情况之一的，其投标将被拒绝并作为废标处理：

(1）投标文件未密封；

(2）未加盖法人公章或未经法定代表人签字的投标书和委托书；

(3）不能满足招标文件提出的实质性要求的条件；

(4）未按招标文件规定的格式填写或投标报价一览表等关键内容、字迹模糊不清的；

(5）投标方以不正当方式恶意报价；

(6）未在规定时间参加投标的。

3. 询标及投标文件的澄清

评标小组将对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并可要求投标方对其投标文件内容进行澄清、投标方有责任按照招标方指定的时间、地点，指派专人进行认真的答疑和澄清。投标方所作的答复均应以书面形式进行补充，并经法定代表人或授权人签署，作为投标文件的一部分，但不得对投标内容进行实质性的修改。

第五部分  招标权利与中标效力

1.接受和拒绝任何投标的权利

投标文件与招标文件发生偏离时，投标方必须在偏离表（包含商务偏离和技术偏离）中明确指出，并提供偏离响应，并在评标现场指出。若投标方未在投标文件和评标现场明确指出，则视为默认按招标方的要求执行。

根据投标或评标情况，招标方保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标。若各投标方提供的产品均未达到招标文件规定要求，招标小组可宣布招标无效，对受影响的投标方不承担任何责任。

2.授予合同时变更数量的权利

招标方在授予合同时，有权根据评标及实际需求情况，对招标文件中要求的数量、功能和服务予以增减或调整并以合同方式确定。

获得《中标通知书》的投标方，必须在指定时间内，根据《中华人民共和国合同法》与招标方签定商务合同，否则视为放弃中标，且没收投标信誉保证金。

招标文件、投标文件及其澄清文件等，均为签订合同依据（合同由招标方拟订）。

（附件）

中 标 通 知 书（格式）

：

根据厦门工学院招标文件      和你单位于     年    月    日提交的投标文件，通过评审，现确定你单位为投标项目的中标人，主要中标项目如下：

| 招标项目 |  | 数量（件/套） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中标价格 | RMB 元 ； 大写： 元 |  |  |

请在接到本中标通知书后    天内，到我单位签订采购合同。

（盖章）

日期：  年   月   日