实验室安全守则

一、认真搞好实验室安全防护，做到安全实验、文明实验，切实保障学院财产和师生员工的人身安全。

二、实验室对易燃、易爆、有毒及腐蚀等有害物品要分类放置，并指定专人保管。

三、实验过程中要严格按照实验规程进行操作，防止因为操作不当造成仪器损坏、处理液泄漏及其它危害人身安全的事故发生。

四、严禁任何人在实验室内烧水、做饭、就餐、就寝、洗衣服及存放任何私人物品。

五、实验室工作人员对所属实验室要经常进行检查，发现问题及时向上级管理部门反映，力争杜绝各类安全隐患，特别是失火、失盗事故要及时报案，以便迅速处理。

六、严禁与实验无关的人员随便出入实验室，不准学生在实验室自习，不准随便将实验室钥匙、仪器设备等交予学生管理，防止失火、失盗等意外事故发生。

七、下班前，值班人员要切断电源、关好水龙头、关闭门窗，认真检查有无安全隐患，防患于未然。